## Sheet
Provisión | Sigma // Infinity | Cisco SR | Cisco RMA | Ticket SMC | Cliente | Sala de apertura | Adm. de circuito | Salas afectadas | Pais | Fecha de cierre | Escalado | Proactiva | Responsable | Motivo de apertura | Resolución | Tiempo abierta | Fecha de apertura | Indisponibilidad de la sesión | Indisponibilidad de la sala | Seguimiento | Responsable cierre | criticidad
NO | 1304619 |  |  |  | TIWS | OESTE2 |  | NINGUNA | ESPAÑA | 2018-08-06 | NO | NO | CLIENTE | Se escucha ruido en un meeting. | 24/07 - La llamada se escucha con ruido porque hay un usuario que ha accedido mediante internet y presenta pérdida de paquetes. | 6 | 2018-08-01 | 0m | 0m | 24/07 - La llamada se escucha con ruido porque hay un usuario que ha accedido mediante internet y presenta pérdida de paquetes.
NO | 1308633 |  |  |  | TIWS | ARGENTINA CTS3000 | 27071 | ARGENTINA CTS3000 | ARGENTINA | 2018-08-06 | NO | NO | TIWS | Address not responding | 27/07 - El equipo no resgistra por que será modificado por un VCF. | 1 | 2018-08-06 | 0m | 0m | 27/07 - El equipo no resgistra por que será modificado por un VCF. 26/07 - Comprobamos que no está registrado. Pedimos que revisen el encendido de la sala y el cable de conexión.
NO | 1306769 |  |  |  | TIWS | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas |  | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas | ESPAÑA | 2018-08-06 | NO | NO | TIWS | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas | 27/06- Cambio de cable de conexión (monitorizacion del puerto ok y gk ok) | 1 | 2018-08-06 | 0m | 0m | 25/07 - Adjuntamos correo donde aparece la conectividad entre switches planta 2 y 4.
NO | 1306769 |  |  |  | TIWS | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas |  | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas | ESPAÑA | 2018-08-06 | NO | NO | TIWS | Cableado CUCM en planta 4 Peñuelas | 27/07 - Se realiza cambio de cable de conexión, se comprueba uqe no hay errores de CRC tras realizar pruebas | 1 | 2018-08-06 | 0m | 0m | 27/07 - 25/07 - Se realiza cambio de cable de conexión, se comprueba uqe no hay errores de CRC tras realizar pruebas